## Slide 1
BIDANG TRANSMISI
SUBBIDANG PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 2
LEVEL 1
1. Pelaksana Muda Komisioning Transmisi
D.35.123.KUALIFIKASI.1.TRATEL
1) Tenaga Bantu komisioning Transmisi Tenaga Listrik
INTI
D.35.123.00.021.1
Membantu Pelaksanaan Komisioning Transmisi TenagaListrik
LEVEL 2
1. Pelaksana Madya Komisioning Jaringan Transmisi
D.35.123.KUALIFIKASI.2.TRAJAR
1) Pelaksana madya Komisioning SUTT dan/atau SUTET
INTI
D.35.123.02.026.1
Melaksanakan Komisioning Pondasi Dan Tiang SUTT
D.35.123.02.028.1
Melaksanakan Komisioning Konduktor Dan Aksesoris SUTT
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN

## Slide 3
PILIHAN (Pilih 1 saja)
D.35.123.02.027.1
Melaksanakan Komisioning pondasi dan tiang SUTET
D.35.123.02.029.1
Melaksanakan Komisioning Konduktor Dan Aksesoris SUTET
2) Pelaksana madya Komisioning SKTT dan/atau SKLT
INTI
D.35.123.02.030.1
Melaksanakan Komisioning Jalur SKTT
D.35.123.02.032.1
Melaksanakan Komisioning Minyak Insulasi Dan Tangki Ekspansi
D.35.123.02.033.1
Melaksanakan Komisioning cross bounding, sealing end dan sambungan SKTT
PILIHAN (Pilih 2 saja)
D.35.123.02.031.1
Melaksanakan Komisioning Jalur SKLT
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 4
D.35.123.02.034.1
Melaksanakan Komisioning cross bounding, sealing end dan sambungan SKLT
D.35.123.02.035.1
Melaksanakan Komisioning proteksi minyak kabel SKTT
D.35.123.02.036.1
Melaksanakan Komisioning proteksi minyak kabel SKLT
2. Pelaksana Madya Komisioning Gardu Induk
D.35.123.KUALIFIKASI.2.TRAGID
2) Pelaksana madya Komisioning GI dan/atau GITET
INTI
D.35.123.03.057.1
Melaksanakan Komisioning peralatan gardu induk
D.35.123.03.059.1
Melaksanakan Komisioning media insulasi transformator
D.35.123.02.031.1
Melaksanakan Komisioning Jalur SKLT
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 5
PILIHAN (Pilih 2 saja)
D.35.123.03.058.1
Melaksanakan Komisioning kumparan, inti besi dan alat bantunya pada transformator
D.35.123.03.060.1
Melaksanakan Komisioning Proteksi Internal Transformator
D.35.123.03.061.1
Melaksanakan Komisioning proteksi bay transformator
2) Pelaksana madya Komisioning Switchgear
INTI
D.35.123.03.062.1
Melaksanakan Komisioning peralatan pemutus tenaga
D.35.123.03.065.1
Melaksanakan Komisioning proteksi switchgear
PILIHAN (Pilih 1 saja)
D.35.123.03.063.1
Melaksanakan Komisioning peralatan pemisah (PMS)
D.35.123.03.064.1
Melaksanakan Komisioning transformator auxilliary (CT,CVT,PT)
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 6
3) Pelaksana madya pemeriksaan dan pengujian Common Facility
INTI
D.35.123.03.066.1
Melaksanakan Komisioning common facility gardu induk
D.35.123.03.067.1
Melaksanakan Komisioning SCADA/TEL
PILIHAN (Pilih 1 saja)
D.35.123.03.063.1
Melaksanakan Komisioning peralatan pemisah (PMS)
D.35.123.03.064.1
Melaksanakan Komisioning transformator auxilliary (CT,CVT,PT)
LEVEL 3
1. Pelaksana Utama Komisioning Jaringan Transmisi
D.35.123.KUALIFIKASI.3.TRAJAR
1) Kepala regu Komisioning SUTT dan/atau SUTET
INTI
D.35.123.00.022.1
Mengkoordinir Komisioning Transmisi Tenaga Listrik
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 7
PILIHAN (Pilih 1 saja)
D.35.123.03.063.1
Melaksanakan Komisioning peralatan pemisah (PMS)
D.35.123.03.064.1
Melaksanakan Komisioning transformator auxilliary (CT,CVT,PT)
LEVEL 3
1. Pelaksana Utama Komisioning Jaringan Transmisi
D.35.123.KUALIFIKASI.3.TRAJAR
1) Kepala regu Komisioning SUTT dan/atau SUTET
INTI
D.35.123.00.022.1
Mengkoordinir Komisioning Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 3 saja)
D.35.123.02.037.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning pondasi dan tiang SUTT
D.35.123.02.038.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning pondasi dan tiang SUTET
D.35.123.02.039.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning konduktor danaksesoris SUTT
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 8
D.35.123.02.041.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning Jalur SUTT
D.35.123.02.040.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning konduktor dan aksesoris SUTET
1) Kepala regu Komisioning SKTT dan/atau SKLT
INTI
D.35.123.02.042.1
Mengkoordinir Komisioning Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 3 saja)
D.35.123.02.037.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning Jalur SKLT
D.35.123.02.043.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning minyak insulasi dan tangki ekspansi
D.35.123.02.044.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning cross bounding, sealing end dan sambungan
SKTT
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 9
D.35.123.02.045.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning cross bounding, sealing end dan sambungan
SKLT
D.35.123.02.046.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning proteksi minyakkabel SKTT
D.35.123.02.047.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning proteksi minyak kabel SKLT
2. Pelaksana Utama Komisioning Gardu Induk
D.35.123.KUALIFIKASI.3.TRAGID
1) Kepala regu Komisioning GI dan/atau GITET
INTI
D.35.123.00.022.1
Mengkoordinir Komisioning Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 3 saja)
D.35.123.03.068.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning peralatan gardu induk
D.35.123.03.069.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning media insulasitransformator
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 10
D.35.123.03.070.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning proteksi internal transformator SKLT
D.35.123.03.071.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning proteksi bay transformator
2) Kepala regu Komisioning Switchgear
INTI
D.35.123.00.022.1
Mengkoordinir Komisioning Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 3 saja)
D.35.123.03.052.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning peralatan pemutus tenaga
D.35.123.03.073.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning peralatan pemisah (PMS)
D.35.123.03.074.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning transformator auxilliary (CT,CVT,PT)
D.35.123.03.075.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning proteksi switchgear
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 11
3) Kepala regu Komisioning Common Facility
INTI
D.35.123.00.022.1
Mengkoordinir Komisioning Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 1 saja)
D.35.123.03.076.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning common facility gardu induk
D.35.123.03.077.1
Mengkoordinir pekerjaan Komisioning SCADA/TEL
LEVEL 4
1. Analis Muda Pemeriksaan Dan Pengujian Jaringan Transmisi
D.35.123.KUALIFIKASI.4.TRAJAR
1) Pelaksana pemeriksaan dan pengujian Jaringan Transmisi
INTI
D.35.123.00.089.1
Mensupervisi pemeriksaan dan pengujian transmisi tenaga listrik
PILIHAN (Pilih 3 saja)
D.35.123.02.001.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 12
D.35.123.02.002.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian SUTET
D.35.123.02.003.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian SKTT
D.35.123.02.004.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian SKLT
2) Supervisor Komisioning Jaringan Transmisi
INTI
D.35.123.00.023.1
Mensupervisi Komisioning Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 3 saja)
D.35.123.02.048.1
Melaksanakan analisis Komisioning SUTT
D.35.123.02.049.1
Melaksanakan analisis Komisioning SUTET
D.35.123.02.050.1
Melaksanakan analisis Komisioning SKTT
D.35.123.02.051.1
Melaksanakan analisis Komisioning SKLT
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 13
2. Analis Muda Pemeriksaan dan pengujian Gardu Induk
1) Pelaksana pemeriksaan dan pengujian Gardu Induk
INTI
D.35.123.00.089.1
Mensupervisi pemeriksaan dan pengujian transmisi tenaga listrik
PILIHAN (Pilih 3 saja)
D.35.123.03.010.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian Gardu Induk
D.35.123.03.011.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian GITET
D.35.123.03.012.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian GIS
D.35.123.03.013.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian bay transformator
D.35.123.03.014.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian switchgear
D.35.123.03.015.1
Melaksanakan analisis pemeriksaan dan pengujian common facility
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 14
3. Analis Muda Komisioning Gardu Induk
1) Supervisor komisioning Gardu Induk
INTI
D.35.123.00.023.1
Mensupervisi Komisioning Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 3 saja)
D.35.123.03.078.1
Melaksanakan analisis komisioning GI
D.35.123.03.079.1
Melaksanakan analisis Komisioning GITET
D.35.123.03.080.1
Melaksanakan analisis Komisioning GIS
D.35.123.03.081.1
Melaksanakan analisis Komisioning bay transformator
D.35.123.03.082.1
Melaksanakan analisis Komisioning switchgear
D.35.123.02.083.1
Melaksanakan analisis Komisioning common facility
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 15
3. Analis Madya Pemeriksaan Dan Pengujian Jaringan Transmisi
1) Asman pemeriksaan dan pengujian Jaringan Transmisi
INTI
D.35.121.00.090.1
Menetapkan Hasil Pemeriksaan Dan Pengujian Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 2 saja)
D.35.123.03.016.1
Menetapkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Gardu Induk
D.35.123.03.017.1
Menetapkan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Pengujian GITET
D.35.123.03.018.1
Menetapkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian GIS
D.35.123.03.019.1
Menetapkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian common facility
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 16
5. Analis Madya Komisioning Jaringan Transmisi
1) Asman Komisioning Jaringan Transmisi
INTI
D.35.121.00.072.1
Melaksanakan Penetapan Hasil Pekerjaan Komisioning transmisi tenaga listrik
PILIHAN (Pilih 2 saja)
D.35.123.02.052.1
Menetapkan Hasil Pelaksanaan Komisioning SUTT
D.35.123.02.053.1
Menetapkan Hasil Pelaksanaan Komisioning SUTET
D.35.123.02.054.1
Menetapkan Hasil Pelaksanaan Komisioning Saluran Kabel Tanah Tegangan Tinggi (SKTT)
D.35.123.02.055.1
Menetapkan Hasil Pelaksanaan Komisioning Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT)
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 17
5. Analis Madya Pemeriksaan Dan Pengujian Gardu Induk
1) Asman pemeriksaan dan pengujian Gardu Induk
INTI
D.35.121.00.090.1
Menetapkan Hasil Pemeriksaan Dan Pengujian Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 2 saja)
D.35.123.03.016.1
Menetapkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Gardu Induk
D.35.123.03.017.1
Menetapkan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Pengujian GITET
D.35.123.03.018.1
Menetapkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian GIS
D.35.123.03.019.1
Menetapkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian common facility
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 18
6. Analis Madya Komisioning Gardu Induk
1) Asman Komisioning Gardu Induk
INTI
D.35.121.00.072.1
Melaksanakan Penetapan Hasil Pekerjaan Komisioning transmisi tenaga listrik
PILIHAN (Pilih 2 saja)
D.35.123.03.084.1
Menetapkan Hasil Komisioning Gardu Induk
D.35.123.03.085.1
Menetapkan Hasil Komisioning GITET
D.35.123.03.086.1
Menetapkan Hasil Komisioning GIS
D.35.123.03.087.1
Menetapkan Hasil Komisioning Common Facility
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 19
6. Analis Utama Pemeriksaan Dan Pengujian Sistem Transmisi
1) Manajer
INTI
D.35.123.02.009.1
Melaksanakan Pengelolaan Dan Pengembangan Metode Pemeriksaan Dan Pengujian Jaringan Transmisi
PILIHAN (Pilih 1 saja)
D.35.123.02.009.1
Melaksanakan Pengelolaan Dan Pengembangan Metode Pemeriksaan Dan Pengujian Jaringan Transmisi
D.35.123.03.020.1
Melaksanakan Pengelolaan Dan Pengembangan Metode Pemeriksaan Dan Pengujian Gardu Induk
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Slide 20
7. Analis Utama Komisioning Sistem Transmisi
1) Manajer
INTI
D.35.123.00.025.1
Mengelola Pelaksanaan Komisioning Transmisi Tenaga Listrik
PILIHAN (Pilih 1 saja)
D.35.123.02.056.1
Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan metode Komisioning jaringan transmisi
D.35.123.03.088.1
Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dan Komisioning Gardu Induk
BIDANG : TRANSMISI
SUBBIDANG : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN